郧西县人民医院七氟丙烷气体维修更换技术参数及需求
1、 技术参数
	序号
	项目
	规格型号
	数量
	容积（升）
	储存压力(MPa)
	备注说明

	1
	更换七氟丙烷装置药剂
	GQQ/90升
	1具
	90
	2.5
	　

	2
	更换七氟丙烷装置药剂
	GQQ/150升
	2具
	150
	2.5
	　

	3
	更换七氟丙烷装置药剂
	GQQ/120升
	1具
	120
	2.5
	　


2、 维修更换需求
1、 乙方负责七氟丙烷气体装置维修更换过程中的拆装、搬运、调试；

2、 维修更换完毕后需按要求进行检测，并出具相应的检测报告；

3、 维修更换完毕后，乙方保证七氟丙烷气体装置三年内完好有效，压力正常。
                               郧西县人民医院保卫科

                                2020年10月13日
